Пояснительная записка к отчету по производственному экологическому контролю ТОО «Energy Solutions Center» за 2024 год

Экибастузская ТЭЦ ТОО «Energy Solutions Center» предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды и пара для отопительных и технологических нужд потребителей. Является единственным источником теплоснабжения г. Экибастуз. Кроме того, ЭТЭЦ вырабатывает электрическую энергию на собственные нужды.

Установленная электрическая мощность станции составляет 12 МВт, тепловая- 750 Гкал. Режим работы электростанции – круглосуточный, круглогодичный.

Основным топливом энергетических котлов служит высокозольный каменный уголь Экибастузского месторождений, растопочным – мазут марки М-100. Выбросы дымовых газов от энергетических котлов станции выбрасываются через две трубы №1 и №2.

За 2024 год выработано 70259 МВт электрической энергии 1 499 368 Гкал теплоэнергии.

Удельные показатели относительно валовой прибыли производственной деятельности:

| Удельные показатели ЗВ | кг/тг |
| --- | --- |
| Выбросы | 0,00379 |
| Отходы | 0,103 |

1. Атмосферный воздух.

|  | Удельные показатели выбросов |
| --- | --- |
| Выбросы: | 2 286,47 тонн |
| Выработка тепловой энергии | 737 852 Гкал |
| Удельные выбросы | 3,9751 кг/Гкал |

*Данные отражают показатели деятельности ТОО «Energy Solutions Center» за период, начиная с 18 июня 2024 года. 17 июня 2024г. между ГУ «Отдела экономики и финансов акимата г. Экибастуз» и ТОО «Energy Solutions Center» заключен договор доверительного управления Экибастузской ТЭЦ. В результате которого оператором объекта Экибастузкой ТЭЦ является ТОО «Energy Solutions Center».

Контроль за выбросами в атмосферу осуществляется в соответствии с Программой производственного экологического контроля 2019-2028гг. год.

Контроль за составом атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны станции осуществляется с привлечением аккредитованной лабораторией.

В отобранных пробах определяется содержание диоксида серы, оксидов азота и углерода оксида и пыли.

По результатам проведенных инструментальных замеров за отчетный период концентрации контролируемых веществ находились в пределах нормативных значений.

Ежегодно проводятся испытания золоулавливающей установки на каждом рабочем котле станции. По результатам испытаний составляется технический отчет.

Контроль за нормативами загрязняющих веществ осуществляется в соответствии с проектом «Предельно-допустимых выбросов» на 2024 год.

В период декабря 2024 года получено экологическое разрешения на воздействие №:KZ24VCZ03795472 от 04.12.2024г. на период действия до 31.12.2028г.

|  | Фактические эмиссии за отчетный период (2024г), тыс. тонн |
| --- | --- |
| Выбросы: | 6, 346 |
| Из них: |  |
| Nox (тонн) | 1,194 |
| Sоx (тонн) | 3,651 |
| Пыль(тонн) | 1,331 |
| Cox (тонн) | 0,155 |

По результатам инструментальных и расчетных методов определения выбросов загрязняющих веществ превышений ПДК и ПДВ не выявлено.

2. Парниковый след деятельности. Предприятие осуществляет постоянный мониторинг выбросов парниковых газов, соблюдая требования природоохранного законодательства. Вся отчётность по выбросам своевременно предоставляется в контролирующие органы и проходит верификацию в соответствии с установленными процедурами. Это позволяет иметь полное представление о степени воздействия предприятия на окружающую среду.

По результатам последнего отчётного периода зафиксированы следующие показатели:

- 689 764,584 тонн — выбросы двуокиси углерода (CO₂)

- 692 863 тонн — суммарные выбросы парниковых газов в эквиваленте CO₂

Предприятие осознаёт важность контроля климатических рисков и принимает меры, направленные на снижение углеродного следа, повышение энергоэффективности и экологичности производственных процессов.

3. Мониторинг отходов производства. Основным видом отходов производства на предприятии (в процессе сжигания угля в топках котлов) является золошлаковые отходы, которые направляются залопульпой на золоотвал в соответствии с проектными документами. За период 2024года образовано 168 181тонн золошлаковых отходов.

Золоотвал, расположенный в ложе горько-соленого озера Туз.

Ежемесячно производится учет образования и размещения золошлаковых отходов и отходов производства.

Разрешается осуществлять захоронение золошлаковых отходов и накопление отходов в установленных объемах на основании экологического разрешения на воздействие №: KZ24VCZ03795472 от 04.12.2024г.   на период действия 04.12.2024 года по 31.12.2028 года.

В отчетном периоде передано в специализированную организацию для последующей утилизации:

Ртутьсодержащие лампы – 350 единиц

Опасные отходы – 1,2 тонны

В рамках обращения с отходами за отчётный период было передано:

- Твёрдые бытовые отходы (ТБО) – 366,5 м³ (73,3 тонны)

- Производственные отходы (ПО), не относящиеся к категории опасных – 1315 м³ (1315 тонн)

Все отходы переданы организациям, имеющим соответствующие лицензии, в соответствии с установленными требованиями законодательства в сфере охраны окружающей среды и обращения с отходами.

4. Потребление водных ресурсов.

С июня 2024года потребление воды Экибастузской ТЭЦ составило:

питьевой 37 133 м3

Технической 1873716

Передано стоков 37133

Источник водоснабжения – ГКП «Горводоканал» г. Экибастуз.

Мониторинг водных ресурсов. Согласно Программе экологического контроля осуществляется мониторинг поверхностных и подземных вод на границе санитарно-защитной зоны с целью выявления возможного воздействия хозяйственной деятельности на водные ресурсы, своевременного обнаружения отклонений от нормативов и принятия необходимых мер по предотвращению загрязнения окружающей среды.

5. Радиационная безопасность. В ноябре 2024 года проведен анализ металлолома, золошлаковых отходов и склада угля для определения радиологического воздействия. Превышений показателей удельных естественных радионуклидов не обнаружено.