|  | ТОО «Energy Solutions Center» Отдел промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды |
| --- | --- |

Пояснительная записка о проведении производственного

экологического контроля на Экибастузской ТЭЦ за III квартал 2025 года                       ТОО «Energy Solutions Center»

Экибастузская ТЭЦ ТОО «Energy Solutions Center» предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды и пара для отопительных и технологических нужд потребителей. Является единственным источником теплоснабжения г. Экибастуз. Кроме того, ЭТЭЦ вырабатывает электрическую энергию на собственные нужды.

1. Атмосферный воздух.

Контроль за выбросами в атмосферу осуществляется в соответствии с Программой производственного экологического контроля 2025-2028гг. год.

Контроль за составом атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны станции осуществляется с привлечением аккредитованной лабораторией.

В отобранных пробах определяется содержание диоксида серы, оксидов азота и углерода оксида и пыли.

По результатам проведенных инструментальных замеров за отчетный период концентрации контролируемых веществ находились в пределах нормативных значений.

Контроль за нормативами загрязняющих веществ осуществляется в соответствии с проектом «Предельно-допустимых выбросов» на 2025 год.

В период декабря 2024 года получено экологическое разрешения на воздействие №:KZ24VCZ03795472 от 04.12.2024г. на период действия до 31.12.2028г.

|  | Фактические выбросы эмиссий, за III квартал |
| --- | --- |
| Выбросы: | 349,64 |
| Из них: |  |
| Nox (тонн) | 61,186 |
| Sоx (тонн) | 207,637 |
| Пыль(тонн) | 69,548 |
| Cox (тонн) | 8,430 |

По результатам инструментальных и расчетных методов определения выбросов загрязняющих веществ превышений ПДК и ПДВ не выявлено.

Ежегодно осуществляются замеры эффективности аспирационных установок Топливно-транспортного цеха.

2. Парниковый след деятельности. Предприятие осуществляет постоянный мониторинг выбросов парниковых газов, соблюдая требования природоохранного законодательства. Вся отчётность по выбросам своевременно предоставляется в контролирующие органы и проходит верификацию в соответствии с установленными процедурами. Это позволяет иметь полное представление о степени воздействия предприятия на окружающую среду.

Предприятие осознаёт важность контроля климатических рисков и принимает меры, направленные на снижение углеродного следа, повышение энергоэффективности и экологичности производственных процессов.

3. Мониторинг отходов производства. Основным видом отходов производства на предприятии (в процессе сжигания угля в топках котлов) является золошлаковые отходы, которые направляются залопульпой на золоотвал в соответствии с проектными документами. В отчетном периоде передано в специализированную организацию для последующей утилизации:

| Наименование вида отходов | III квартал |
| --- | --- |
| Твёрдые бытовые отходы (ТБО), тонн. | 100 |
| Производственные отходы (ПО), не относящиеся к категории опасных, тонн. | 23 |
| Опасные отходы, тонн. | 0 |
| Ртутьсодержащие отходы, ед. | 0 |
| Золошлаки, тонн. | 10011 |

Золоотвал, расположенный в ложе горько-соленого озера Туз.

Ежемесячно производится учет образования и размещения золошлаковых отходов и отходов производства.

Разрешается осуществлять захоронение золошлаковых отходов и накопление отходов в установленных объемах на основании экологического разрешения на воздействие №: KZ24VCZ03795472 от 04.12.2024г.   на период действия 04.12.2024 года по 31.12.2028 года.

Все отходы переданы организациям, имеющим соответствующие лицензии, в соответствии с установленными требованиями законодательства в сфере охраны окружающей среды и обращения с отходами.

4. Потребление водных ресурсов.

В период III квартал 2025года потребление воды Экибастузской ТЭЦ составило:

Питьевой 18 927 м3

Технической 538 284 м3

Передано стоков 18 927 м3

Источник водоснабжения – ГКП «Горводоканал» г. Экибастуз.

Мониторинг водных ресурсов. Согласно Программе экологического контроля осуществляется мониторинг поверхностных и подземных вод на границе санитарно-защитной зоны с целью выявления возможного воздействия хозяйственной деятельности на водные ресурсы, своевременного обнаружения отклонений от нормативов и принятия необходимых мер по предотвращению загрязнения окружающей среды.

5. Радиационная безопасность. В ноябре 2025года. проведен отбор проб и проведение инструментальных замеров, получение протоколов на определение дозиметрического влияния на окружающую среду будут отражены в ПЗ за IV квартала.

6. Реализованные мероприятия в области ESG. Озеленение и благоустройство территории

- В октябре высадили саженццыв количестве 50ед. согласно договору № 15/206. Вблизи территории Экибастузской ТЭЦ.

- Сотрудники Экибастузской ТЭЦ приняли участие в посадке деревьев совместно с ГРЭС -1 во исполнение экологической акции по посадке деревьев АО «Самрұқ-Қазына»

- 22-24 октября Инженера по ООС Отдела промышленной безопасности охраны труда и окружающей среды прошли обучение с участием государственных служащих и разработчиков, получили сертификаты о прохождении курса на тему «Государственное экологическое регулирование и контроль. Получение КЭР. Внедрение НДТ и АСМ. Водный кодекс. Управление отходами. Сдача отчетностей в НБДСОС и ПР»