|  | ТОО «Energy Solutions Center» Отдел промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды |
| --- | --- |

Пояснительная записка о проведении производственного

экологического контроля на Экибастузской ТЭЦ за IV квартал 2025 года                       ТОО «Energy Solutions Center»

Экибастузская ТЭЦ ТОО «Energy Solutions Center» предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды и пара для отопительных и технологических нужд потребителей. Является единственным источником теплоснабжения г. Экибастуз. Кроме того, Экибастузская ТЭЦ вырабатывает электрическую энергию исключительно на собственные нужды.

1. Атмосферный воздух.

Контроль за выбросами в атмосферу осуществляется в соответствии с Программой производственного экологического контроля 2025-2028гг. год.

Контроль за составом атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны станции осуществляется с привлечением аккредитованной лабораторией.

В отобранных пробах определяется содержание диоксида серы, оксидов азота и углерода оксида и пыли.

По результатам проведенных инструментальных замеров за отчетный период концентрации контролируемых веществ находились в пределах нормативных значений.

Контроль за нормативами загрязняющих веществ осуществляется в соответствии с проектом «Предельно-допустимых выбросов» на 2025 год.

В период декабря 2024 года получено экологическое разрешения на воздействие №:KZ24VCZ03795472 от 04.12.2024г. на период действия до 31.12.2028г.

| Показатель | Фактические выбросы эмиссий, за IV квартал |
| --- | --- |
| Выбросы: | 1856,44 |
| Из них: |  |
| Nox (тонн) | 282,92 |
| Sоx (тонн) | 982,80 |
| Пыль(тонн) | 545,48 |
| Cox (тонн) | 41,70 |

По результатам инструментальных и расчетных методов определения выбросов загрязняющих веществ превышений ПДК и ПДВ не выявлено.

Ежегодно осуществляются замеры эффективности аспирационных установок Топливно-транспортного цеха.

2. Парниковый след деятельности. Предприятие осуществляет постоянный мониторинг выбросов парниковых газов, соблюдая требования природоохранного законодательства. Вся отчётность по выбросам своевременно предоставляется в контролирующие органы и проходит верификацию в соответствии с установленными процедурами. Это позволяет иметь полное представление о степени воздействия предприятия на окружающую среду.

Предприятие осознаёт важность контроля климатических рисков и принимает меры, направленные на снижение углеродного следа, повышение энергоэффективности и экологичности производственных процессов.

Отчёт об инвентаризации и верификации выбросов парниковых газов за 2025 год будет размещён на портале Национального банка данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов во втором квартале 2026 года. Кроме того, в указанный период планируется утверждение нового национального плана на 2026–2030 годы.

3. Мониторинг отходов производства. Основным видом отходов производства на предприятии (в процессе сжигания угля в топках котлов) является золошлаковые отходы, которые направляются залопульпой на золоотвал в соответствии с проектными документами. В отчетном периоде передано в специализированную организацию для последующей утилизации:

| Наименование вида отходов | IV квартал, тонн |
| --- | --- |
| Твёрдые бытовые отходы (ТБО), тонн. | 17,4 |
| Производственные отходы (ПО), не относящиеся к категории опасных, тонн. | 122 |
| Опасные отходы, тонн. | 0,96 |
| Ртутьсодержащие отходы, ед. | 0,032 |
| Золошлаки, тонн. | 76 376 |

Золоотвал, расположенный в ложе горько-соленого озера Туз.

Ежемесячно производится учет образования и размещения золошлаковых отходов и отходов производства.

Разрешается осуществлять захоронение золошлаковых отходов и накопление отходов в установленных объемах на основании экологического разрешения на воздействие                                    №: KZ24VCZ03795472 от 04.12.2024г. на период действия 04.12.2024 года по 31.12.2028 года.

Все отходы переданы организациям, имеющим соответствующие лицензии, в соответствии с установленными требованиями законодательства в сфере охраны окружающей среды и обращения с отходами.

4. Потребление водных ресурсов.

В период IV квартал 2025 года потребление воды Экибастузской ТЭЦ составило:

Питьевой 21 170 м3

Технической 899 980 м3

Передано стоков 21 170 м3

Источник водоснабжения – ГКП «Горводоканал» г. Экибастуз.

5. Мониторинг водных ресурсов.

Согласно Программе экологического контроля, на границе санитарно-защитной зоны осуществляется мониторинг поверхностных и подземных вод с целью выявления возможного воздействия хозяйственной деятельности на водные ресурсы, своевременного обнаружения отклонений от установленных нормативов и принятия необходимых мер по предотвращению загрязнения окружающей среды.

Мониторинг поверхностных и подземных вод проводится аттестованной и аккредитованной лабораторией с использованием поверенных методов и средств измерений.

По результатам проведённых исследований превышений установленных нормативов качества вод не выявлено, негативного воздействия на водные ресурсы не установлено.

Источником технического и питьевого водоснабжения для нужд Экибастузской ТЭЦ является канал «Иртыш - Караганда им. К. Сатпаева». Поставка тех воды осуществляется из коллекторокв ГКП «Горводоканал».

6. Радиационная безопасность

В соответствии с пунктом 1 статьи 370 Экологического кодекса Республики Казахстан и пунктом 7 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», на Экибастузской ТЭЦ ежегодно проводится радиационный (дозиметрический) мониторинг.

В рамках мониторинга осуществляются измерения уровней ионизирующего излучения на объектах размещения золошлаковых отходов, на складе угля и металлоскладе с целью контроля радиационной обстановки.

Замеры производятся аттестованной и аккредитованной лабораторией с применением поверенных средств измерений.

По результатам проведённых измерений превышений установленных нормативов радиационной безопасности не выявлено, радиационная обстановка на указанных объектах соответствует требованиям действующего законодательства Республики Казахстан.

7. Реализованные мероприятия в области ESG. Озеленение и благоустройство территории

- Сотрудники Экибастузской ТЭЦ приняли участие в стратегической сессии «Корпоративное управление и устойчивое развитие», в рамках которой были подведены итоги 2025 года, рассмотрены ключевые достижения и вызовы дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Энерго», а также обсуждены проблемные вопросы и приоритетные направления взаимодействия на 2026 год.

В октябре высадили саженцы в количестве 50ед. согласно Договору № 15/206. Вблизи территории Экибастузской ТЭЦ.

- Сотрудники Экибастузской ТЭЦ приняли участие в совместной посадке деревьев с ГРЭС-1 в рамках экологической инициативы АО «Самруқ-Қазына» и приуроченной к акции «Таза Қазақстан», направленной на благоустройство территорий и озеленение окружающей среды города Экибастуз.